Algemene plaatsbeschrijving gelijkvloers

De vroegere afvoer/aanvoerleidingen van de verwarmingselementen zijn duidelijk afgezaagd.

De muren zijn uitgevoerd in pleisterwerk met houten lambrisering tenzij anders vermeld.

De houten lambrisering is steeds een gedeelte uitgevoerd in textielbehang. De bovenkant van de lambrisering is afgewerkt met een licht geprofileerde afdeklat.

Er is zijn houten plinten voorzien met een kwartslaglatje.

De ramen zijn uitgevoerd in aluminium en dubbele beglazing, met een rolluik dat bestaat uit het materiaal pvc en kleur wit.

Verwarming is voorzien van centrale verwarming met radiatoren met een thermische kraan aanwezig. Het buizenwerk van de radiatoren is opliggend.

Woonkamer:

De woonkamer situeert zich op het gelijkvloers, aan de voorkant van de woning links en heeft een oppervlakte van 5 m op 9,5 m.

Vloer:

De vloer is uitgevoerd in een  cementvloer type marmeragglomeraat in zacht- beige kleur, heeft een licht schraal uitzicht en vertoont sporen van normaal gebruik.

Aan de voorgevel onder de radiator ongeveer 1 m lang is er een donkere verkleuring aanwezig. Aan de muur D aan de deur living/inkomhal steekt uit de vloer een elektrische draad uit van ongeveer 5cm.

Muren

Muur A:

De muur is uitgevoerd in pleisterwerk in een tint wit.

Er is 1 aluminium raam aanwezig met dubbele beglazing. Het is een vast raam. Het raam rust op een beige marmeren tablet. Het tablet ligt enigszins los.

Boven het raam is een gordijnkap aanwezig, materiaal hout, geschilderd in een tint grijs.

Onder het raam is er 1 paneelradiator aanwezig van plaatstaal van

3 m lang aanwezig. De paneelradiator is voorzien van 4 panelen.

Deze radiator is geschilderd in een groen en hangt onder het venstertablet.

In de linkerhoek naast de radiator is een enkel niet geaarde stopcontact aanwezig. Het afdekplaatje van het stopcontact is niet meer aanwezig.

Onder het enkel stopcontact is een voorziening voor teledistributie aanwezig. Rechts naast de teledistributie is een telefoon-distributie aanwezig. Ook is er een zwarte lader aanwezig van internet.

In de rechterhoek naast de radiator is er een enkele niet geaarde stopcontact aanwezig.

In de rechterhoek naast de radiator, zijn er donkere vlekken diamater 35 cm aanwezig.

In de rechterhoek naast de radiator is een enkel stopcontact aanwezig, zonder aarding.

De plint onder de paneelradiator hangt los over een lengte van 3m en heeft een naad van ongeveer 2mm.

Muur B:

De muur is uitgevoerd in pleisterwerk in een tint wit.

Er is 1 aluminium raam aanwezig met dubbele beglazing. Het is een opengaand  raam. Het raam rust op een beige marmeren tablet. Links in het tablet zien we een duidelijk scheur dat gedicht is met een kit. De naad van deze scheur is ongeveer 1mm en ligt dus ongelijk.

Boven het raam is een gordijnkap aanwezig, materiaal hout, geschilderd in een tint grijs.

Onder het raam is er 1 paneelradiator aanwezig van plaatstaal van

2 m lang aanwezig. Deze groene paneelradiator is voorzien van 4 panelen.

Er is een haard met een schouw aanwezig. Aan buitenkant zandsteen en aan de binnenkant blauwe/zwarte/groen geglazuurde natuursteen. Bovenaan de zuilen rust een houten tablet.

Aan de linkerkant van het tablet is een houtschilfering van ongeveer 2 mm diameter. Aan de rechterkant in de hoek tegen de muur is een put van ongeveer 10 diamater aanwezig.

De schouwmantel is geschilderd in een grijze donkere tint. Er is tevens 2 verticale pijlers onder de houten tablet, met de afbeelding tijl en nele uilenspiegel aanwezig in blauwe hardsteen. En horizontaal onder de houten tablet is er blauwe harsteen aanwezig.

In de binnenkant van de schouw is een verlengdraad aanwezig van ongeveer een halve meter lang.

Muur C:

De muur is uitgevoerd in pleisterwerk in een tint wit.

Er is 1 aluminium raam aanwezig met dubbele beglazing. Het is een vast raam. Het raam rust op een beige marmeren tablet. Rechts aan het tablet zien we een schilfering van ongeveer 2 mm. Boven het raam is een gordijnkap aanwezig, materiaal hout, geschilderd in een tint grijs.

Onder het raam is er 1 paneelradiator aanwezig van plaatstaal van 2 m lang aanwezig. Deze groene paneelradiator is voorzien van 4 panelen.

Muur D:

De muur is uitgevoerd in pleisterwerk in een tint wit.

De deur die aangrenzend naar de keuken is verniste tweevoudige paneeldeur met een houten cassement.

De deur is in het kassement vastgezet met 3 scharnieren. Voorzien van een dag/nachtschoot + sleutel. De deurkrukken in messing en met messing afdekplaat. Er is een zwarte marmeren stofdrempel aanwezig tussen living en keuken. Links van deze stofdrempel is een schilfering aanwezig van ongeveer 3 mm.

De deur die aangrenzend naar de inkomhal is verniste tweevoudige paneeldeur met een houten cassement.

De deur is in het kassement vastgezet met 3 scharnieren. Voorzien van een dag/nachtschoot + sleutel. De deurkrukken in messing en met messing afdekplaat. Er is een zwarte marmeren stofdrempel aanwezig tussen living en inkomhal. De naden van deze stofdrempel sluiten niet goed aan. Naden van ongeveer 2 mm.

Rechts van de deur hangt de digitale thermostaat merk danfoss regelbaar en programmeerbaar.

Links van de deur is een 3 dubbele lichtschakelaar aanwezig. Onder de lichtschakelaars is 1 niet geaard stopcontact aanwezig.

Er is een houten plint voorzien met een kwartslaglatje. De houten plint is geschilderd in een tint grijs kleur.

Plafond

Het plafond is uitgevoerd in pleisterwerk, voorzien van een paneel van lijstwerk in een tint wit. Plafond is voorzien van 2 lichtpunten. Midden in de oppervlakte is het plafond gescheiden door een lijsterwerk dat uitvloeit naar muren.

In de hoek rechts aan de achtergevel is een spoor van boorgaten in het plafond.